

**JAKOŚĆ WODY**

Informacje o stanie jakości wody\* na pływalni Pałacu Młodzieży   
w Katowicach.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 01110/ZL/20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkt poboru** | **Basen sportowy: niecka** | **System cyrkulacji** |
| Data badania | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
| Ocena parametrów fizykochemicznych [F] | WODA W NORMIE | WODA W NORMIE |
| Ocena parametrów mikrobiologicznych [M] | WODA W NORMIE | WODA W NORMIE |
| Parametry odbiegające od norm | - | - |

Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. - Ośrodek Badań Środowiska   
i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8

\* Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ. U. z 2015 r., poz. 2016)

Ocena jakości i wyniki badań wody znajdują się na stronie internetowej: http://pm.katowice.pl/basen/w zakładce <jakość wody>